Anlage 1 zu GRDrs 216 / 2018

Baubeschreibung

Umbau Gebäude Eichstraße 9 und 19 im 1.UG, EG und 1.OG

Durch die geplanten Umbauten in den aktuell leerstehenden Räumlichkeiten in beiden Gebäuden werden die folgenden neuen Nutzungen vorgesehen.

Eichstr.9 Untergeschoss Tiefgarage

Im Untergeschoss Umbau des bisherigen Verkaufs- und Lagerraumes als Tiefgaragenfläche mit 8 neuen PKW-Stellplätzen mit direktem Anschluss und Zufahrt über die Tiefgarage des Neubaus Eichstr.7.

Eichstr.9 und 19 Ausstellungsräume Rosenstein/ IBA

Im Erdgeschoss der beiden Gebäude sollen die neuen Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen für Rosenstein/ IBA entstehen.

Im denkmalgeschützten Gebäude Eichstr.19 werden im UG die Nebenräume und im 1.OG je ein Büro- und Besprechungsraum für die Ausstellungsräume im EG eingerichtet.

Das alte Treppenhaus in der Eichstr.19 wird brandschutztechnisch saniert.

Eichstr.9 Erdgeschoss

Im Erdgeschoss Eichstr.9 mit Zugang von der Nadlerstraße wird ein großer Fahrradabstellraum mit Doppelstockparker für ca. 110 Fahrräder eingerichtet.

Hierdurch wird die laut LBO notwendige Anzahl an Fahrradstellplätzen für die Gebäudegruppe Eichstr.7, 9 und 19 nachgewiesen.

Eichstr.9, 1.OG

Tagungs- und Besprechungsräumlichkeiten für bürgerschaftliche und interne Zwecke

Die ehemaligen Verkaufsräume im 1.OG des Gebäudes Eichstr.9 werden zu flexibel nutzbaren Besprechungs- und Tagungsräumlichkeiten für bürgerschaftliche Zwecke. Geleichzeitig ist auch eine verwaltungsinterne Nutzung zur Entlastung der beengten Raumsituation im Rathaus vorgesehen.

Die Erreichbarkeit wird über das schon vom Kulturamt genutzte Haupttreppenhaus, sowie den umzubauenden ehemaligen Lastenaufzug, der das 1.OG direkt mit der Tiefgarage im 1. UG verbindet, sichergestellt. Das vom Baurechtsamt als zweiter Fluchtweg aus dem Seminarbereich im 1. OG geforderte Treppenhaus wird in Richtung Ausgang Nadlerstraße eingebaut.

Haustechnik

Im Zuge der Baumaßnahme erfolgt eine Komplettsanierung der Haustechnik in den umzubauenden Geschossen der beiden Gebäude.

Barrierefreiheit

Zur Erreichung der Barrierefreiheit erfolgt der Umbau und die Sanierung des bestehenden Lastenaufzuges, der die Geschosse UG bis 1.OG verbindet.

Im Tiefgaragengeschoss werden neben dem Aufzug zwei behindertengerechte Parkplätze ausgewiesen.