## Tabelle1
Anlage 1 zur GRDrs 470/2010
Tiefbauamt
Zusammenstellung der Angebote
Rohrvortrieb Vogelsangstraße
Rang | Bieter | Submissionsergebnis nach rechnerischer Prüfung | Nebenangebot | angebotene Einsparung | Bemerkungen | angenommen | Auftragsumme nach Wertung (19 % Umsatzsteuer )
1 | Schwenk GmbH & Co KG, Unterensingen | 1643753.68 | N 1: Vortriebsrohre DN 1400 statt DN 1200 | -119770.02 | Gewertet aber nicht angenommen, da eine Startbaugrube an dieser Stelle in Ermangelung an Aufstellflächen nicht möglich ist. | 0 | 1641968.68
|  |  | N 2: Mehrkosten zu N 1 (Schacht aufsetzen) | -94185.02 | Gewertet aber nicht angenommen, da N 1 nicht zur Ausführung kommt. | 0
|  |  | N 3: Pauschalangebot (ohne Pos. 01.25.0160 und Pos. 01.25.0170) | -106273.68 | Wird nicht gewertet, da bei Massenabweichung > 20% ansonsten neu verhandelt werden müsste | 0
|  |  | N 4: Pauschalangebot wie N 3, jedoch mit Berücksichtigung N 1 | -225273.68 | Gewertet aber nicht angenommen, da N 1 nicht zur Ausführung kommt. | 0
|  |  | N 5: Pauschalangebot, wie N 3, jedoch mit Berücksichtigung N 1 und N 2 | -201473.68 | Gewertet aber nicht angenommen, da N 1 und N 2 nicht zur Ausführung kommt. | 0
|  |  | N 6: Liefern und Verlegen von Schachtunterteilen 4, 5 und 6 nach DIN EN 1971/ DIN V 4034/1 Typ 2 - pau. Nachlass | -1785 | Gewertet und angenommen, da gleichwertig | -1785
2 | Gottlob Brodbeck GmbH, Metzingen | 1817572.01 | - | - | - | - | 1817572.01
3 | H. Sickinger GmbH & Co, Gerlingen | 2178727.93 | N 1: Stahlbetonvortriebsrohre DN 1400 | -11373.51 | Gewertet aber nicht angenommen, da eine Startbaugrube an dieser Stelle in Ermangelung an Aufstellflächen nicht möglich ist. | 0 | 2169430.22
|  |  | N 2: Rohrummantelung mit Recycling-Kies | -9297.71 | Gewertet und angenommen, da gleichwertig | -9297.71
4 | Klöpfer GmbH & Co. KG, Winnenden | 2289506.81 | - | - | - | - | 2289506.81
5 | Erich Schoch GmbH, Suttgart | 2321360.01 | N 1: Kanalverfüllung mit Dämmer | -51408 | Gewertet aber nicht angenommen, da das Material nicht als Wasserleiter geeignet ist. | 0 | 2321360.01

## Tabelle2
1643753.68 | 1537480 | = | 106273.68 | N3
N4
1643753.68 | 1418480 | = | 225273.68
1537480 | 1418480 | = | 119000
1643753.68 | 1442280 | = | 201473.68
Differenzbildung:
Hauptangebot: | 1643753.68
Abzüglich N1 | -119770.02 |  | -119770.02
Zuzüglich N2 | 25585 |  | -94185.02
Abzüglich N3 | 1537480 |  | -106273.68
Abzüglich N4 |  |  | -226043.7
Abzüglich N5 |  |  | -200458.7