## Tabelle1
Anlage 1 zur GRDrs 476/2019
1 | Ohne akuten Handlungsbedarf
| Objekt | Baujahr | Abgasabsaugung | Umkleideräume | Duschen | Toiletten | Tore | Parkplätze |  | Bemerkungen
| Degerloch | 2003 | [7 empty] | Einbau Abgasabsaugung in 2018 erfolgt
| Logistik | [8 empty] | Nicht betrachtet, da dieser Standort in der Feuer- und Rettungswache 5 aufgeht.
| Obertürkheim | 2010
| Plieningen | 2011
| Stammheim | 2016
| Weilimdorf | 2008 | [7 empty] | Einbau Abgasabsaugung in 2018 erfolgt
2 | Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen in 2019/2020
| Objekt | Baujahr | Abgasabsaugung | Umkleideräume | Duschen | Toiletten | Tore | Parkplätze | Planung | Bemerkungen
| Hofen | 1973 | [7 empty] | Umnutzung und Umbau einer freien Wohnung im 1.OG zu Sozialräumen, Einbau Abgasabsaugung prüfen. Schaffung von Umkleideräumen/Verbesserung der Umkleidesituation. Durch Betonunterzug in Fahrzeughalle lassen sich Fahrzeugtüren nur sehr begrenzt öffnen. Bauliche Änderung ist hier nicht möglich.
| Mühlhausen | 1982 | [7 empty] | Verbesserung der Umkleideräume, Einbau Abgasabsaugung
| Riedenberg | 2002 | [7 empty] | Verbesserung der Umkleideräume, Einbau Abgasabsaugung in 2018 erfolgt
| Rohracker | 1981 | [7 empty] | zunächst Flächen des angrenzenden Lagers/Getränkemarktes umbauen und zur Verbesserung der Sozialräume/Einbau Umkleiden/1 zusätzlicher Stellplatz nutzen (DHH 2018/2019 900.000 € bereitgestellt) - mittelfristig Neubau erforderlich wegen schlechtem baulichen Zustand des Gesamtgebäudes, Planungen für Entscheidung Generalsanierung vs. Neubau laufen
| Vaihingen | 1983 | [7 empty] | Verbesserung der Umkleideräume, Einbau Abgasabsaugung
| Zazenhausen | 1993 | [7 empty] | Verbesserung der Umkleide- und Sozialräume, Einbau Abgasabsaugung (in Verwaltung Amt 40)
3 | Weitergehende Bestandsaufnahmen erforderlich
| Objekt | Baujahr | Abgasabsaugung | Umkleideräume | Duschen | Toiletten | Tore | Parkplätze | Planung | Bemerkungen
| Birkach | 1982 | [7 empty] | bei Freiwerden der Wohnungen im 1.OG Umnutzung und Umbau zu Sozialräumen, Schaffung von Umkleideräumen, Einbau Abgasabsauganlage
| Botnang | 1980 | [7 empty] | Verbesserung der Umkleide-, Sozialräume und Duschen
| Büsnau | 1990 | [7 empty] | Schaffung weiterer Flächen durch Einbau einer Zwischenebene, Verbesserung der Umkleide-, Sozialräume und Duschen , Einbau Abgasabsauganlage
| Hedelfingen | 1981 | [7 empty] | Erweiterung der Fahrzeughalle 2017/2018. Keine Parkplätze vorhanden, Schaffung von Umkleideräumen im Bestand prüfen.
| Heumaden | 1972 | [7 empty] | Schaffung von Umkleideräumen, Einbau Abgasabsaugung
4 | Neubau notwendig
| Objekt | Baujahr | Abgasabsaugung | Umkleideräume | Duschen | Toiletten | Tore | Parkplätze |  | Bemerkungen
| Hofen | 1973 | [7 empty] | Durch Betonunterzug in Fahrzeughalle lassen sich Fahrzeugtüren nur sehr begrenzt öffnen. Bauliche Änderung ist hier nicht möglich.
| Münster | 1960 | [7 empty] | Neubau Standort Austraße in Planung
| Rotenberg | 1934 | [7 empty] | Anmietverhältnis, Standort entspricht insgesamt nicht mehr den heutigen Anforderungen, Abgasabsauganlage kann nicht installiert werden, lediglich kleine Verbesserung der Umkleideräume möglich, Neubaustandort in Rotenberg vorauss. nicht darstellbar
| Sillenbuch | 1973 | [7 empty] | Neubau in Verbindung mit Bürger- und Veranstaltungszentrum am Standort Kirchheimer Straße in Planung
| Sommerrain | 1988 | [7 empty] | Standort entspricht insgesamt nicht mehr den heutigen Anforderungen, Abgasabsauganlage kann nicht installiert werden, Umkleideräume können nicht geschaffen werden.
| Uhlbach | 1982 | [7 empty] | Standort entspricht insgesamt nicht mehr den heutigen Anforderungen, Abgasabsauganlage kann nicht installiert werden, Umkleideräume können nicht geschaffen werden.
| Untertürkheim | 1982 | [7 empty] | Standort entspricht insgesamt nicht mehr den heutigen Anforderungen, Abgasabsauganlage kann nicht installiert werden, Umkleideräume können nicht geschaffen werden. Neubaustandort Areal Kälte-Fischer in der Machbarkeitsuntersuchung
| Wangen | 1713 | [7 empty] | Standort (alte Kelter) entspricht insgesamt nicht mehr den heutigen Anforderungen, Abgasabsauganlage kann nicht installiert werden, Umkleideräume können nicht geschaffen werden.
|  | Legende: |  |  | vorhanden
ausreichend
fehlt