Sanierung Kunstmuseum Oberlichtband, Kleiner Schlossplatz 1

Baubeschreibung

Sanierung Oberlichtband

-	Demontage der (bis heute) 23 beschädigten Glasscheiben

-	Montage der neuen Glasscheiben

-	Austausch der alten Deckleisten und Versiegelung der Fugen

Oberlichtabdeckung

-	Montage von 50 Edelstahlblechen 1.25 x 4.00 m, Korrosionsklasse IV,

rutschhemmende Oberfläche R 11 und Glasausschnitten 30 x 30 cm, inkl.

Unterkonstruktion
-	Montage neuer Deckleisten und Versiegelung der Fugen

-	Anpassen der bestehenden Rinne

Lichtkunstinstallation

-	Fertigung, Bestückung und Montage der LED-Module inkl. Tragkonstruktion

-	Verlegen der Daten- und Netzleitungen sowie Anschlussteile im Innern

Elektroplanung Lichtkunst

-	Einrichten, verlegen und montieren der Lichtsteuerungskomponenten
	(Unterverteiler, Bedienelement, Kabel, Leitungen, Installationsgeräte)

-	Programmierung, Inbetriebnahme und Einbindung der Lichtsteuerung in
	das bestehende System

-	Anpassung der Starkstromanlage, Revi-Unterlagen, Durchbrüche, Brand
	schutzmaßnahmen und Kernbohrungen

Lichtdecke

-	Fertigung der Lichtdeckenrahmenelemente mit Unterkonstruktionen der
	Reflektorleuchten und Stromschienen

-	Montieren der Lichtdecken und Leuchtmittel

Elektroplanung Lichtdecke

-	Einrichten, verlegen und montieren der Lichtsteuerungskomponenten
	(Unterverteiler, Bedienelement, Kabel, Leitungen, Installationsgeräte)

-	Programmierung, Inbetriebnahme und Einbindung der Lichtsteuerung

-	Anpassung der Starkstromanlage, Revi-Unterlagen, Durchbrüche,
	Brandschutzmaßnahmen und Kernbohrungen

-	Integration der Sicherheitsbeleuchtung in die Lichtdecke

-	Einbau der gefahrenmelde- und Alarmanlage, der Brandmeldeanlage (Rauch-

Ansaug-System - RAS) und der Einbruchmeldeanlage

Aufgestellt HBA 65-2

25.05.2012