Anlage 6 zur GRDrs 796/2015

Stellenschaffungen

zum Stellenplan 2016

| Org.-Einheit (aut. Stpl.), Kostenstelle | Amt | BesGr. oder EG | Funktions- bezeichnung | Anzahl der Stellen | Stellen- vermerk | durchschnittl. jährl. kosten- wirksamer Aufwand Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-3.2 23306020 | Amt für Liegenschaften und Wohnen | EG 6 | Sachbearbeiter/-in | 2,00 | KW 01/2020 | hh-neutral (96.200 €) |

# 1 Antrag

Beantragt wird die befristete Schaffung von 2 Stellen für unterstützende Tätigkeiten in der Objektverwaltung von Flüchtlingsunterkünften beim Amt für Liegenschaften und Wohnen.

2 Schaffungskriterien

Die Stellenschaffung stellt keine zusätzliche Belastung des Haushalts dar, da die Personalkosten bisher bereits anfallen.

3 Bedarf

3.1 Anlass

Bei der Abteilung Immobilienmanagement (23-3) sind seit Jahren zwei Mitarbeiter tätig,

deren Planstellen im Rahmen der Zentralisierung des IMMO-Managements irrtümlich

- aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen - gestrichen wurden. Zur stellenplanmäßigen Abdeckung der beiden Mitarbeiter sind die o. g. Planstellen befristet wieder zu schaffen. Mit dem Ausscheiden der Mitarbeiter werden die Planstellen wieder gestrichen.

3.2 bisherige Aufgabenwahrnehmung

Beide Mitarbeiter waren früher - noch beim Sozialamt - in den Flüchtlingsunterkünften eingesetzt. Bis zu ihrem Ausscheiden nehmen sie beim Amt für Liegenschaften und Wohnen unterstützende Tätigkeiten im Aufgabenbereich der Objektverwaltung (Schwerpunkt: Wohnheime zur Unterbringung von Flüchtlingen) wahr. Dabei geht es um Tätigkeiten bzw. Überprüfungen wie

- Fluchtwege / Fluchtwegepläne vorhanden?

- Fluchtwege frei von Gegenständen?

- Panikverriegelungen vorhanden und gangbar?

- Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegbeleuchtung vorhanden?

- Fluchtwegbeleuchtung funktionstüchtig?

- Beschilderungen „Verhalten im Brandfall“ in ausreichendem Maße vorhanden?

- Feuerlöscher im Objekt enthalten und augenscheinlich funktionsfähig?

- Prüffristen der Feuerlöscher aktuell?

- Prüffristen selbstschließender Türen im Brandfall aktuell?

- Rauchmelder in Fluchtwegen vorhanden und augenscheinlich funktionsfähig?

- Rauchmelder in Schlafräumen vorhanden und augenscheinlich funktionsfähig?

- Werden nicht regelmäßig genutzte Zapfstellen des Trinkwasserleitungsnetzes gespült?

- Lichtschalter, Steckdosenabdeckungen ordnungsgemäß?

- Anschluss elektrischer Geräte über Mehrfachstreckdosen ordnungsgemäß?

- Elektrogeräte mit erhöhtem Stromverbrauch; erhöhte Kurzschluss- bzw. Brandgefahr durch bspw. Kochplatten in den Zimmern?

- Ordnung und Sauberkeit, hygienische Zustände der gemeinschaftlichen Flächen

- Abflüsse in Bädern und Küchen ordnungsgemäß?

- Technikräumlichkeiten einschließlich der Technikkomponenten in Augenschein nehmen

- Zählerstände aufnehmen

- Heiz- und Lüftungsverhalten der Nutzer beobachten, beurteilen

- Begehung der Außenanlagen und hierzu Gefährdungen beurteilen

- In den Außenanlagen Spielgeräte, Zaunanlagen, Müllstandplätze und Müll und Sperrmüllablagerungen, Stolperfallen in den Verkehrswegen begutachten

- Winterdienst ordnungsgemäß?

- Eigenmächtig installierte SAT-Anlagen aufnehmen

- Betrachtung Dach und Fassade bzgl. der Gefahr von losen Teilen

- Aktiv Betreuer vor Ort nach Problemen befragen

3.3 Auswirkungen bei Ablehnung der Stellenschaffung

Die beiden vorhandenen Mitarbeiter müssten weiterhin ohne Planstelle geführt werden.

4 Stellenvermerke

KW 01/2020